## ТЭЦ "ЭНКА" отчет
Режимная ведомость от 21.06.2023 г
Потребитель: Филиал "Краснодарское военно-энергетическое предприятие" акционерного общества "РАМО-М"
Время | Выработка генераторов |  | Собственная мощность (потребление СН) |  | Фидер связи с ПС 35/10 "ЭНКА"
[5 empty] | РП-309 (яч.3 3СШ РП-10/10 в сторону ЭН-13) | [5 empty] | РП-410 (яч.24 4СШ РП-10/10 в сторону ЭН-14)
[5 empty] | активная энергия |  | реактивная энергия |  | Нагрузка | Напряжение РУ-10 кВ | активная энергия |  | реактивная энергия |  | Нагрузка | Напряжение РУ-10 кВ
[5 empty] | Прием | Выдача | Прием | Выдача |  |  | Прием | Выдача | Прием | Выдача
час | МВт | МВАр | МВт | МВАр | МВт | МВт | МВар | МВар | А | кВ | МВт | МВт | МВар | МВар | А | кВ
ТЭЦ "ЭНКА"
1:00 | 1.147 | 0.376 | 1.147 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37
2:00 | 1.155 | 0.342 | 1.155 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43
3:00 | 1.14 | 0.345 | 1.14 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45
4:00 | 1.146 | 0.351 | 1.146 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.47
5:00 | 1.179 | 0.342 | 1.179 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
6:00 | 1.152 | 0.35 | 1.152 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46
7:00 | 1.146 | 0.38 | 1.146 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.42
8:00 | 1.153 | 0.37 | 1.153 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35
9:00 | 1.148 | 0.359 | 1.148 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48
10:00 | 2.349 | 0.29 | 2.349 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39
11:00 | 3.747 | 0.326 | 3.747 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43
12:00 | 3.862 | 0.539 | 3.862 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46
13:00 | 3.833 | 0.534 | 3.833 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39
14:00 | 3.806 | 0.582 | 3.806 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
15:00 | 3.817 | 0.348 | 3.817 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18
16:00 | 3.885 | 0.346 | 3.885 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.24
17:00 | 3.948 | 0.443 | 3.948 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37
18:00 | 3.948 | 0.463 | 3.948 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35
19:00 | 4.004 | 0.456 | 4.004 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36
20:00 | 4.025 | 0.515 | 4.025 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43
21:00 | 4.003 | 0.64 | 4.003 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41
22:00 | 3.968 | 0.315 | 3.968 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41
23:00 | 2.467 | 0.455 | 2.467 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
24:00 | 2.453 | 0.467 | 2.453 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25
| Ведущий инженер ЭЦ |  | В.Ю.Огородников
тел. 8 (861) 200-27-13

## ПС 35-10 отчёт
Режимная ведомость от 21.06.2023 г
Потребитель: Филиал "Краснодарское военно-энергетическое предприятие" акционерного общества "РАМО-М" | 04:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 21:00
Присоединение | Ток | Активная мощность | Реактивная мощность | Напряжение | Ток | Активная мощность | Реактивная мощность | Напряжение | Ток | Активная мощность | Реактивная мощность | Напряжение
| А | МВт | МВАр | кВ | А | МВт | МВАр | кВ | А | МВт | МВАр | кВ
ПС 35/10 кВ "ЭНКА"
КВЛ-35 Калинино 1ц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КВЛ-35 Калинино 2ц | 64.57 | 3.927 | 1.4 | 37.01 | 108.18 | 6.569 | 1.933 | 36.08 | 104.6 | 6.504 | 1.977 | 37.31
Т-1 Яч 9 | 111.07 | 1.948 | 0.627 | 10.67 | 187.19 | 3.244 | 0.781 | 10.35 | 176.71 | 3.125 | 0.815 | 10.71
Т-2 Яч 10 | 109.69 | 1.929 | 0.622 | 10.68 | 184.87 | 3.217 | 0.778 | 10.35 | 174.75 | 3.179 | 0.815 | 10.71
ЭН-1 Краснодарэлектро | 73.8 | 1.258 | 0.429 | 10.67 | 124.7 | 2.181 | 0.487 | 10.35 | 127.1 | 2.268 | 0.578 | 10.71
ЭН-2 Краснодарэлектро | 29.1 | 0.528 | 0.179 | 10.68 | 60 | 1.048 | 0.285 | 10.35 | 47.2 | 0.858 | 0.227 | 10.72
ЭН-3 Водоканал | 18.4 | 0.318 | 0.054 | 10.67 | 22 | 0.378 | 0.036 | 10.35 | 24.9 | 0.446 | 0.038 | 10.71
ЭН-4 Водоканал | 14.8 | 0.238 | 0.14 | 10.68 | 14.8 | 0.232 | 0.129 | 10.35 | 14.9 | 0.235 | 0.136 | 10.72
ЭН-5 РП-ТП-5 | 15.6 | 0.291 | 0.102 | 10.67 | 28 | 0.489 | 0.147 | 10.35 | 29.6 | 0.539 | 0.137 | 10.71
ЭН-6 РП-ТП-5 | 34.7 | 0.597 | 0.242 | 10.65 | 69.6 | 1.199 | 0.336 | 10.35 | 63.1 | 1.12 | 0.351 | 10.72
ЭН-7 ТТУ №15 | 0.36 | 0.003 | 0.00032 | 10.67 | 0.3 | 0.003 | 0.00026 | 10.37 | 8.58 | 0.152 | 0.0003 | 10.73
ЭН-8 ТТУ №16 | 0.79 | 0.0003 | 0.00126 | 10.69 | 0.66 | 0.003 | 0.00099 | 10.37 | 0.81 | 0.004 | 0.00116 | 10.72
ЭН-9 МЕТРО | 16.72 | 0.269 | 0 | 10.67 | 18.64 | 0.303 | 0 | 10.37 | 16.66 | 0.27 | 0 | 10.73
ЭН-10 МЕТРО | 6.38 | 0.118 | 0 | 10.68 | 6.38 | 0.117 | 0 | 10.37 | 6.62 | 0.123 | 0 | 10.73
ЭН-13 ТП10/10 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 10.71
ЭН-14 ТП10/10 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 10.72
ЭН-13 ТП10/10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.31 |  | 0
ЭН-14 ТП10/10 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | 10.32 |  | #VALUE!
РПН Т-1 и Т-2 п/ст 35/10 "ЭНКА" находятся в положении №2
Специалист отдела учета электроэнергии |  |  | В.Ю. Огородников
тел. 8 (861) 200-27-13