## ПС 35-10 отчёт
Режимная ведомость от 21.06.2023 г
Потребитель: Филиал "Краснодарское военно-энергетическое предприятие" акционерного общества "РАМО-М" | 04:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 21:00
Присоединение | Ток | Активная мощность | Реактивная мощность | Напряжение | Ток | Активная мощность | Реактивная мощность | Напряжение | Ток | Активная мощность | Реактивная мощность | Напряжение
| А | МВт | МВАр | кВ | А | МВт | МВАр | кВ | А | МВт | МВАр | кВ
ПС 35/10 кВ "ЭНКА"
КВЛ-35 Калинино 1ц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КВЛ-35 Калинино 2ц | 60.65 | 3.67 | 1.443 | 37.41 | 103.29 | 6.233 | 1.94 | 36.74 | 101.34 | 6.279 | 1.852 | 37.19
Т-1 Яч 9 | 103.18 | 1.811 | 0.65 | 10.8 | 176.28 | 3.083 | 0.813 | 10.53 | 174.01 | 3.104 | 0.767 | 10.65
Т-2 Яч 10 | 102.35 | 1.792 | 0.647 | 10.81 | 174.48 | 3.05 | 0.807 | 10.54 | 172.55 | 3.082 | 0.766 | 10.66
ЭН-1 Краснодарэлектро | 73.1 | 1.255 | 0.541 | 10.8 | 143 | 2.495 | 0.677 | 10.53 | 126.3 | 2.213 | 0.628 | 10.65
ЭН-2 Краснодарэлектро | 28.3 | 0.493 | 0.183 | 10.81 | 44.4 | 0.779 | 0.226 | 10.54 | 44.1 | 0.796 | 0.186 | 10.65
ЭН-3 Водоканал | 17.6 | 0.642 | 0.032 | 10.8 | 26.6 | 0.479 | 0.002 | 10.53 | 27.3 | 0.495 | 0 | 10.65
ЭН-4 Водоканал | 12.5 | 0.2 | 0.122 | 10.8 | 10.6 | 0.169 | 0.089 | 10.54 | 12.5 | 0.198 | 0.116 | 10.66
ЭН-5 РП-ТП-5 | 25.3 | 0.444 | 0.196 | 10.8 | 49.2 | 0.872 | 0.251 | 10.53 | 52.3 | 0.96 | 0.288 | 10.65
ЭН-6 РП-ТП-5 | 16.6 | 0.302 | 0.15 | 10.8 | 29.4 | 0.514 | 0.144 | 10.54 | 39.5 | 0.706 | 0.195 | 10.68
ЭН-7 ТТУ №15 | 0.66 | 0.006 | 0.001 | 10.82 | 2.7 | 0.047 | 0.001 | 10.56 | 0.94 | 0.015 | 0.001 | 10.68
ЭН-8 ТТУ №16 | 0.84 | 0.001 | 0.001 | 10.8 | 0.73 | 0.0003 | 0.001 | 10.55 | 0.79 | 0.0003 | 0.001 | 10.68
ЭН-9 МЕТРО | 15.62 | 0.247 | 0.095 | 10.82 | 18.14 | 0.285 | 0.121 | 10.55 | 18.7 | 0.302 | 0.001 | 10.68
ЭН-10 МЕТРО | 5.5 | 0.112 | 0.002 | 10.82 | 6.02 | 0.116 | 0.086 | 10.56 | 5.5 | 0.109 | 0.084 | 10.68
ЭН-13 ТП10/10 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 10.71
ЭН-14 ТП10/10 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 10.72
ЭН-13 ТП10/10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.31 |  | 0
ЭН-14 ТП10/10 |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 10.32 |  | #REF!
РПН Т-1 и Т-2 п/ст 35/10 "ЭНКА" находятся в положении №2
Специалист отдела учета электроэнергии |  |  | В.Ю. Огородников
тел. 8 (861) 200-27-13