## Расчет
ООО КВЭП
Факт 2014 г.
I - Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг
Показатель | Ед.изм. | План 2014 г. | Факт 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4
Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 2.73 | 2.73
Максимальное за расчетный период число точек присоединения | шт | 2 | 2
Показатель надежности услуг (Пп) | - | 1.365 | 1.365
II - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сетям
1. Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети | План 2014 г. | Факт 2014 г.
1.1.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителя к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 0 | 0
1.2.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0 | 0
Итого показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв_тпр) | 1 | 1
2. Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к сети
2.1.Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 0 | 0
2.2.Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) 11 | 0 | 0
Итого показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (П нс_тпр) | 1 | 1
3. Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевой организации
3.1Число вступивших в законную силу решений антимонопольного законодательства и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0 | 0
3.2.Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) | 0 | 0
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_тпр) | 1 | 1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети ТСО (Птпр) | 1 | 1
III - Расчет показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО
Показатель | Ед.изм. | Значение (2014 год) |  | Отклонение факта от плана | Зависимость | Оценка при планировании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  | плановое | фактическое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Индикатор информативности
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие -1, отсутствие - 0) | шт (1/0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг | шт | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг | шт | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Индикатор исполнительности
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю) | дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.5<80% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5>120%
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства | дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.5<80% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5>120%
б) для остальных потребителей услуг | дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.5<80% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5>120%
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.5<80% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5>120%
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.5<80% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5>120%
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.5>120% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5<80%
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.5<80% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5>120%
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.5<80% | 0.2 | 80%<гр.5<120% | 0.3 | гр.5>120%
4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.425 | 0.425 | - | - | - | - | - | -
Индикатор результативности обратной связи | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
а) письменных опросов | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
б) электронной связи через сеть Интернет | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
в) системы автоинформирования | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | мес. | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО (Птсо) | [5 empty] | 0.8975 | 0.8975
| #REF! | #REF!
IV - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Показатель | Значение показателей надежности и качества (2014 год) |  | Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества | Отметка о достижении показателя надежности и качества | Отметка о достоверности отчетных данных | Определение коэффициентов надежности и качества
| плановое | фактическое
Показатель надежности услуг (Пп) | 1.365 | 1.365 | 35% | достигнуто | + | 0
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО (Птсо) | 0.8975 | 0.8975 | 35% | достигнуто | + | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | 1 | 1 | 35% | достигнуто | + | 0
Коэффициенты допустимого отклонения показателей надежности и качества
Прочие ТСО
Первые три года первого периода регулирования | 35%
Последующие годы первого периода регулирования | 30%
Последующие годы | Поэтапное (1% в год) до 25%
Переход на долгосрочное регулирование ООО "КВЭП" | 2012 г.
Исполнительный директор |  |  |  | Т.А. Терехова
Экономист |  |  |  | Е.В. Кривнева

## 1.1
Форма 1.1
| Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за |  |  | 2014 | год
ООО "КВЭП"
Наименование электросетевой организации
| Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 3
| Запись в оперативном журнале 07.01.2014 | 0.98 | 1
| Запись в оперативном журнале 23.01.2014 | 0.28 | 1
| Запись в оперативном журнале 01.02.2014 | 0.38 | 1
| Запись в оперативном журнале 28.02.2014 | 2.27 | 2
|  | 2.12 | 2
|  | 1.88 | 2
|  | 1.7 | 2
|  | 1.7 | 2
| Запись в оперативном журнале 28.04.2014 | 2.62 | 1
| Запись в оперативном журнале 14.08.2014 | 0.52 | 2
| Запись в оперативном журнале 18.08.2014 | 0.33 | 2
| Исполнительный директор |  | Терехова Т.А.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "КВЭП"
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период 2014 г. число точек присоединения | 2
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 2.73
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.365
Исполнительный директор | Терехова Т.А.

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2014 | год
ООО "КВЭП"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Служба подстанций и кабельных линий | ПС-35/10 | ПС | 10 | 0 | - | - | [5 empty] | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 1 |  | 1 | 11.56, 07.01.2014 | 12.55, 07.01.2014 | 12.55, 07.01.2014 | 0.98 |  | Журнал учета
2 |  | ПС-35/10 | ПС | 10 | 0 | - | - | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 06.24, 23.01.2014 | 06.41, 23.01.2014 | 06.41, 23.01.2014 | 0.28 |  | Журнал учета
3 |  | ПС-35/10 | ПС | 10 | 0 | - | - | [5 empty] | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 1 |  | 1 | 11.43, 01.02.2014 | 12.06, 01.02.2014 | 12.06, 01.02.2014 | 0.38 |  | Журнал учета
4 |  | ТП-1 | ПС | 0.4 | 0 | - | - |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 13.55, 28.02.2014 | 16.11, 28.02.2014 | 16.11, 28.02.2014 | 2.27 |  | Журнал учета
5 |  | ТП-2 | ПС | 0.4 | 0 | - | - |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 13.55, 28.02.2014 | 16.02, 28.02.2014 | 16.02, 28.02.2014 | 2.12 |  | Журнал учета
6 |  | ТП-4 | ПС | 0.4 | 1 | - | - |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 14.02, 28.02.2014 | 15.55, 28.02.2014 | 15.55, 28.02.2014 | 1.88 |  | Журнал учета
7 |  | ТП-3 | ПС | 0.4 | 0 | - | - |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 14.09, 28.02.2014 | 15.51, 28.02.2014 | 15.51, 28.02.2014 | 1.7 |  | Журнал учета
8 |  | ТП-3 | ПС | 0.4 | 0 | - | - |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 14.09, 28.02.2014 | 15.51, 28.02.2014 | 15.51, 28.02.2014 | 1.7 |  | Журнал учета
9 |  | ПС-35/10 | ПС | 10 | 0 | - | - | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 12.51, 28.04.2014 | 15.28, 28.04.2014 | 15.28, 28.04.2014 | 2.62 |  | Журнал учета
10 |  | ТП-2 | ПС | 0.4 | 1 | - | - |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 20.55, 14.08.2014 | 21.26, 14.08.2014 | 21.26, 14.08.2014 | 0.52 |  | Журнал учета
11 |  | ТП-2 | ПС | 0.4 | 1 | - | - |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 11.48, 18.08.2014 | 12.08, 18.08.2014 | 12.08, 18.08.2014 | 0.33 |  | Журнал учета
| Исполнительный директор | [11 empty] | Терехова Т.А.

## 8.3
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за |  | 2014 | год
ООО "КВЭП"
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 67
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт.
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 127
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей ( Пsaidi ), час. | 0.040746
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей ( Пsaifi ), шт. | 0.044776
| Исполнительный директор | Терехова Т.А.