## 1.1
Форма 1.1
| Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за |  |  | 2021 | год
ООО "КВЭП"
Наименование электросетевой организации
| Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 3
| 1 | 0 | 279
| 2 | 0 | 279
| 3 | 0 | 279
| 4 | 0 | 279
| 5 | 0 | 297
| 6 | 0 | 297
| 7 | 0 | 297
| 8 | 0 | 297
| 9 | 0 | 297
| 10 | 0 | 297
| 11 | 0 | 297
| 12 | 0 | 297
| Генеральный директор |  | Шалякин А. В.
| Ведущий экономист |  | Кривнева Е. В.
| Экономист |  | Коробкова Е. В.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "КВЭП"
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период 2021 г. число точек присоединения (Nтп) | 297
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0
Генеральный директор | Шалякин А. В.
Ведущий экономист | Кривнева Е. В.
Экономист | Коробкова Е. В.
Note on C10: Автор: Пп=Тпр/ Nтп

## 1.3
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения
передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя
средней частоты прекращений передачи электрической энергии
потребителям услуг сетевой организации
ООО "КВЭП"
Наименование сетевой организации
№ |  | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п |  | показателя
1 |  | Максимальное за расчетный период |  | 297
регулирования число точек поставки
потребителей услуг сетевой
организации, шт.
2 |  | Средняя продолжительность прекращения |  | 0
передачи электрической энергии
на точку поставки (Пsaidi), час.
3 |  | Средняя частота прекращений передачи |  | 0
электрической энергии на точку
поставки (Пsaifi), шт.
Генеральный директор |  |  | Шалякин А. В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись
Note on AL22: Автор: сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 27 равны «1»
Note on AL27: Автор: Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (∑столбец 13 формы 8.1\/пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 27 равны «1»

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "КВЭП"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
За | 2021 |  | год
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 66.72
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 66.47
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 99.63
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 297
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 350
5 | Средняя летняя температура, 0С | 24.8
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7
| Генеральный директор |  | Шалякин А. В.
| Ведущий экономист |  | Кривнева Е. В.
| Экономист |  | Коробкова Е. В.

## 2.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности
ООО "КВЭП"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), |  |  | Ед. изм. | Значение за 2021 год |  | Ф/Пх100, | [8 empty] | Зависи- | Оценоч- | [7 empty] | Оценоч- | СПРАВОЧНО
характеризующий индикатор |  |  |  | плано- | факти- | % | [8 empty] | мость | ный | [7 empty] | ный
|  |  |  | вое (П) | ческое (Ф) | [10 empty] | балл фактический | [7 empty] | балл при планировании | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | [8 empty] | 6 | 7 | [7 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Возможность личного приема заявителей |  |  | - | - | - | - | [8 empty] | - | 2 | [7 empty] | 2 | - | - | - | - | - | -
и потребителей услуг уполномоченными
должностными лицами территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений |  |  | % | 0% | 0% | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | [7 empty] | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
по работе с заявителями и потребителями услуг | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
в процентном отношении к общему количеству | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
структурных подразделений | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
1.2. Количество утвержденных территориальной |  |  | шт. | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | [7 empty] | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
сетевой организацией в установленном порядке | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
организационно-распорядительных документов | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
по вопросам работы с заявителями | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
и потребителями услуг — всего, шт. | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения |  |  | шт. | 0 | 0 | - | [8 empty] | - | - | bar: 8 to 14
обращений заявителей и потребителей услуг, шт.
б) наличие положения о деятельности |  |  | шт. | 0 | 0 | - | [8 empty] | - | - | bar: 8 to 14
структурного подразделения по работе
с заявителями и потребителями услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0), шт.
в) должностные инструкции сотрудников, |  |  | шт. | 0 | 0 | - | [8 empty] | - | - | bar: 8 to 14
обслуживающих заявителей и потребителей
услуг, шт.
г) утвержденные территориальной сетевой |  |  | шт. | 0 | 0 | - | [8 empty] | - | - | bar: 8 to 14
организацией в установленном порядке формы
отчетности о работе с заявителями
и потребителями услуг, шт.
2. Наличие телефонной связи для обращений |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | - | 2 | [7 empty] | 2 | - | - | - | - | - | -
потребителей услуг к уполномоченным
должностным лицам территориальной
сетевой организации
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера |  |  | (1/0) | 1 | 1 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | [7 empty] | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
для приема обращений потребителей услуг | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
(наличие — 1, отсутствие — 0) | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
2.2. Наличие информационно-справочной |  |  | (1/0) | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | [7 empty] | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
системы для автоматизации обработки | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
обращений потребителей услуг, поступивших | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
по телефону (наличие — 1, отсутствие — 0) | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
2.3. Наличие системы автоинформирования |  |  | (1/0) | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | [7 empty] | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
потребителей услуг по телефону, | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
предназначенной для доведения до них типовой | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
информации (наличие — 1, отсутствие — 0) | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной |  |  | (1/0) | 1 | 1 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | [7 empty] | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
сетевой организации с возможностью обмена | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
информацией с потребителями услуг посредством | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
электронной почты (наличие — 1, отсутствие — 0) | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
4. Проведение мероприятий по доведению |  |  | (1/0) | 1 | 1 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | [7 empty] | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
до сведения потребителей услуг необходимой | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
информации, в том числе путем ее размещения | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
в сети Интернет, на бумажных носителях или | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
иными доступными способами | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
(проведение — 1, отсутствие — 0) | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
5. Простота и доступность схемы обжалования |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | - | 2 | [7 empty] | 2 | - | - | - | - | - | -
потребителями услуг действий должностных лиц
территориальной сетевой организации, по критерию
5.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | % | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 2 | [7 empty] | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
услуг о проведении консультаций по порядку | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
обжалования действий (бездействия) территориаль- | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
ной сетевой организации в ходе исполнения своих | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
функций, процентов от общего количества | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
поступивших обращений | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
6. Степень полноты, актуальности и достоверности |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | - | 2 | [7 empty] | 2 | - | - | - | - | - | -
предоставляемой потребителям услуг информации
о деятельности территориальной сетевой
организации — всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | % | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 2 | [7 empty] | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
услуг о проведении консультаций по вопросам | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
деятельности территориальной сетевой | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
организации, процентов от общего количества | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
поступивших обращений | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
6.2. Количество обращений потребителей услуг |  |  | % | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 2 | [7 empty] | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
с указанием на отсутствие необходимой | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
информации, которая должна быть раскрыта | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
территориальной сетевой организацией | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
в соответствии с нормативными правовыми | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
актами, процентов от общего количества | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
поступивших обращений | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
7. Итого по индикатору информативности | [15 empty] | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8: 2 | #DIV/0!
Генеральный директор |  | Шалякин А. В.
Должность |  | Ф. И. О. | [10 empty] | Подпись

## 2.2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "КВЭП"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), |  |  | Ед. изм. | Значение |  | Ф/Пх100, | [8 empty] | Зависи- | Оценоч- | [7 empty] | Оценоч- | СПРАВОЧНО
характеризующий индикатор |  |  |  | плано- | факти- | % | [8 empty] | мость | ный | [7 empty] | ный
|  |  |  | вое (П) | ческое (Ф) | [10 empty] | балл фактический | [7 empty] | балл при планировании | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | [8 empty] | 6 | 7 | [7 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Соблюдение сроков по процедурам |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | - | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | - | - | - | - | - | -
взаимодействия с потребителями услуг | [23 empty] | 8: 0.5
(заявителями) — всего | [23 empty] | 8: 0.5
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной |  |  | дней | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | гр.5<80% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5>120%
сетевой организацией на направление проекта | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
договора оказания услуг по передаче электрической | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
энергии потребителю услуг (заявителю), дней | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [10 empty] | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | -
точки поставки приборами учета с момента | [15 empty] | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 8: 0.625 | -
подачи заявления потребителем услуг: | [15 empty] | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 8: 0.75 | -
а) для физических лиц, включая индивидуальных |  |  | дней | 3 | 3 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | гр.5<80% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5>120%
предпринимателей, и юридических лиц — | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
субъектов малого и среднего предпринимательства, | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
дней | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | дней | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | обратная | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | гр.5<80% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5>120%
1.3. Количество случаев отказа от заключения |  |  | % | 0% | 0% | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | гр.5<80% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5>120%
и случаев расторжения потребителем услуг | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
договоров оказания услуг по передаче | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
электрической энергии, процентов от общего | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
количества заключенных территориальной сетевой | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
организацией договоров с потребителями услуг | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
(заявителями), кроме физических лиц | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
2. Соблюдение требований нормативных правовых |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | - | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | - | - | - | - | - | -
актов Российской Федерации по поддержанию
качества электрической энергии, по критерию
2.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | % | 0% | 0% | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | гр.5<80% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5>120%
с указанием на ненадлежащее качество | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
электрической энергии, процентов от общего | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
количества поступивших обращений | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | - | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | - | - | - | - | - | -
при выводе оборудования в ремонт и (или)
из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры |  |  | (1/0) | 1 | 1 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | гр.5>120% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5<80%
согласования с потребителями услуг графиков | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
вывода электросетевого оборудования в ремонт | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
и (или) из эксплуатации | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
(наличие — 1, отсутствие — 0) | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
3.2. Количество обращений потребителей услуг |  |  | % | 0% | 0% | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | гр.5<80% | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | гр.5>120%
с указанием на несогласие введения предлагаемых | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
территориальной сетевой организацией графиков | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
вывода электросетевого оборудования в ремонт | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
и (или) из эксплуатации, процентов от общего | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
количества поступивших обращений, кроме | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
физических лиц | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
4. Соблюдение требований нормативных правовых |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | - | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | - | - | - | - | - | -
актов по защите персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
4.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | % | 0% | 0% | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0.1 | гр.5<80% | 0.2 | 80%<гр.5<120% | 0.3 | гр.5>120%
(заявителей) с указанием на неправомерность | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
использования персональных данных потребителей | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
услуг (заявителей), процентов от общего количества | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
поступивших обращений | [5 empty] | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | [9 empty] | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
5. Итого по индикатору исполнительности | [15 empty] | 0.425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8: 0.425
Генеральный директор |  | Шалякин А. В.
Должность |  | Ф. И. О. | [10 empty] | Подпись

## 2.3
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "КВЭП"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), |  | Ед. изм. | Значение |  | Ф/Пх100, | [8 empty] | Зависи- | Оценоч- | Оценоч- | СПРАВОЧНО
характеризующий индикатор |  |  | плано- | факти- | % | [8 empty] | мость | ный | ный
|  |  | вое (П) | ческое (Ф) | [10 empty] | балл | балл при планировании | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | [8 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Наличие структурного подразделения |  | (0/1) | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
территориальной сетевой организации по |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
рассмотрению, обработке и принятию мер |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
по обращениям потребителей услуг |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
(наличие — 1, отсутствие — 0) |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
2. Степень удовлетворения обращений |  |  | - | - | - | [8 empty] | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей |  | % | 0% | 0% | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
по передаче электрической энергии и обслуживание, |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
процентов от общего количества поступивших |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
обращений |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
2.2. Количество принятых мер по результатам |  | % | 0% | 0% | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
рассмотрения обращений потребителей услуг |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
с указанием на ненадлежащее качество услуг |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
и обслуживание, процентов от общего |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
количества поступивших обращений |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлет- |  | % | 0% | 0% | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
воренностью принятыми мерами, указанными |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
в п. 2.2 настоящей формы, поступивших |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
настоящей формы, процентов от общего количества |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
поступивших обращений |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
2.4. Количество обращений потребителей услуг |  | % | 0% | 0% | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
с указанием на ненадлежащее качество услуг, |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
оказываемых территориальной сетевой |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
организацией, поступивших в соответствующий |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
контролирующий орган исполнительной власти, |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
процентов от общего количества поступивших |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
обращений |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
2.5. Количество отзывов и предложений по |  | % | 0% | 0% | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
вопросам деятельности территориальной сетевой |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
организации, поступивших через обратную связь, |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
в процентах от общего количества поступивших |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
обращений |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 0.25 | 0.25 | ??? | 0.5 | 80%<гр.5<120% | 0.75 | ???
2.6. Количество реализованных изменений |  | шт. | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
в деятельности организации, направленных |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  |  | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
на повышение качества обслуживания |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  |  | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
потребителей услуг, шт. |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  |  | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
3. Оперативность реагирования на обращения |  |  | - | - | - | [8 empty] | - | 2 | 1.75 | - | - | - | - | - | -
потребителей услуг — всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия |  | дней | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
мер по результатам обращения потребителя |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
услуг, дней |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой |  |  | - | - | - | [8 empty] | - | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | -
организации с потребителями услуг с целью
получения информации о качестве обслуживания,
реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей |  | шт/1000 потр. | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
услуг |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
б) электронной связи через сеть Интернет, |  | шт/1000 потр. | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
в) системы автоинформирования, |  | шт/1000 потр. | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
шт. на 1000 потребителей услуг1 |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
4. Индивидуальность подхода к потребителям | [14 empty] | 2 | 8: 2
услуг льготных категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потребителей услуг |  | шт/1000 потр. | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
льготных категорий с указанием на неудовлетво- |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  |  | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
рительность качества их обслуживания, |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  |  | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  |  | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
5. Оперативность возмещения убытков |  |  | - | - | - | [8 empty] | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
потребителям услуг при несоблюдении
территориальной сетевой организацией
обязательств, предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на |  | месяцев | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.5<80% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5>120%
принятие территориальной сетевой организацией |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  |  | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
мер по возмещению потребителю услуг убытков, |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  |  | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
месяцев |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  |  | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
5.2. Доля потребителей услуг, получивших |  | % | 0 | 0 | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.5>120% | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | гр.5<80%
возмещение убытков, возникших в результате |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
неисполнения (ненадлежащего исполнения) |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
территориальной сетевой организацией своих |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
обязательств, от числа потребителей, в пользу |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
которых было вынесено судебное решение, или |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
возмещение было произведено во внесудебном |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
порядке, процентов |  |  |  |  | 100% | 120% | 120% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 120% | 120% |  |  | 1 | 1 | ??? | 2 | 80%<гр.5<120% | 3 | ???
6. Итого по индикатору результативность |  |  | — | — | — | [8 empty] | — | 2 | 8: 1.95
обратной связи | [15 empty] | 8: 1.3333
Генеральный директор | Шалякин А. В.
Должность | Ф. И. О. | [10 empty] | Подпись
1 Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 3.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
|  |  | в период | 2021 год
ООО "КВЭП"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | План, шт. | Факт, шт.
1 | [5 empty] | 2 | 3
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 0 | 12
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 0 | 0
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков
его направления, шт. (Nнсзаяв тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети | [5 empty] | 1 | 1
(Пзаяв тпр)
Генеральный директор |  | Шалякин А. В.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись
Note on CC25: Автор: Пзаяв_тпр=Nзаяв_тпр/max(1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв тпр)

## 3.2
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения
договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети,
|  |  | в период | 2021 год
ООО "КВЭП"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | План, шт. |  | Факт, шт.
1 | [5 empty] | 2 |  | 3
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, | [5 empty] | 0 |  | 12
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, | [5 empty] | 0 |  | 0
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение
установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического | [5 empty] | 1 |  | 1
присоединения заявителей к сети (Пнс тпр)
Генеральный директор |  | Шалякин А. В.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись
Note on CC23: Автор: Пнc_тпр=Nсд_тпр/max(1, Nсд_тпр - Nнс сд тпр)

## 4.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
ООО "КВЭП"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | -
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  | 0
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  | 0
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  | 1
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 |  | 0.8975
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.9
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Генеральный директор |  | Шалякин А. В.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись
Note on BN22: Автор: для периода после 2018 г

## 4.2
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
ООО "КВЭП"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | пункт 5 | Для организации по управлению единой нацио-
надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  |  | нальной (общероссийской) электрической сетью
и территориальной сетевой организации
-
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  |  | 0
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  |  | 0
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой нацио-
надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  |  | нальной (общероссийской) электрической сетью
и территориальной сетевой организации
-
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  |  | 0
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  |  | -
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  |  | 0
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Пункт 5 | 0
и качества оказываемых услуг, Коб
Генеральный директор |  | Шалякин А. В.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
ООО "КВЭП"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "КВЭП" | ПС | ПС 35/10 кВ "ЭНКА" | 35 | 14,45 2021.01.10 | 14,55 2021.01.10 | В | 0.17 | ПС | 0 | 0 | 148 | 12 | 114 | 18 | 0 | 0 | 9 | 135 | 4 | 5085 | АО "НЭСК-Электросети" | 0 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | ООО "КВЭП" | ПС | ПС 35/10 кВ "ЭНКА" | 10 (10.5) | 13,32 2021.11.01 | 14,01 2021.11.01 | В | 0.48 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | ООО "Краснодар Водоканал" | 0 | 3.4.9.3 |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0.65 | ПС | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4.9.1, 3.4.9.3 | х
электрической энергии за отчетный период: с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0.65 | ПС | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4.9.1, 3.4.9.3 | х
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ООО "КВЭП"
Наименование сетевой организации
За | 2021 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Модель поставки
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 297
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 34
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 263
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0
Генеральный директор |  | Шалякин А. В.
Ведущий экономист |  | Кривнева Е. В.
Экономист |  | Коробкова Е. В.

## Базовые 1
Перечень ТСО с базовыми показателями за 2021 год
| № п/п | Наименование ТСО | Пsaidi | [5 empty] | Пsaifi
|  |  | Номер группы | Описание условий для группы | Базовое значение Пsaidi в 2021 году | Максимальная динамика улучшения плановых показателей надежности | Значения коэффициентов допустимых отклонений фактических значений показателей надежности от плановых |  | Номер группы | Описание условий для группы | Базовое значение Пsaifi в 2021 году | Максимальная динамика улучшения плановых показателей надежности | Значения коэффициентов допустимых отклонений фактических значений показателей надежности от плановых
[7 empty] | Коэффициент K1m | Коэффициент Km |  |  |  |  | Коэффициент K1m | Коэффициент Km
| 1 | ООО "КВЭП" | 5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ 30 % и более | 2.331 | 0.21968 | 0.3 | 0.3 | 7 | ЛЭП от 10 км и более и менее 100 км | 0.78503 | 0.24091 | 0.3 | 0.3
|  | Генеральный директор |  |  | Шалякин А. В.

## Базовые 2
Год: 2021
Перечень ТСО, чей ДПР начался с 2018 года и позднее
№ п/п | Наименование ТСО | Наименование РЭК | Показатели уровня надежности | [5 empty] | Индикативные показатели уровня надежности |  | Базовые показатели уровня надежности
|  |  | Пsaidi |  |  | Пsaifi
|  |  | Плановые значения (РЭК) | Фактические значения (РЭК) | Рассчитанный в Системе | Плановые значения (РЭК) | Фактические значения (РЭК) | Рассчитанный в Системе | Пsaidi при проведении ремонтных работ, час | Пsaifi при проведении ремонтных работ, шт. | Пsaidi, час | Пsaifi, шт. | № группы ТСО для Пsaidi | № группы ТСО для Пsaifi
1 | ООО "КВЭП" | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0.78503 | 5 | 7
| Генеральный директор |  |  | Шалякин А. В.