## мероприятия по техприсоединению
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям
2023 год
Месяц | Заявки на технологическое присоединение к электрической сети |  | Заявитель | № договора | Сведения о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к сети |  |  |  | Сведения о выполненных присоединениях, максимальной мощности и аннулированных заявках на технологическое присоединение
| Количество, шт. | Необходимый объем мощности, кВт |  |  | Количество, шт. | Мощность по договору, кВт | Дата присоединения | Сумма, тыс.руб. без НДС | Количество присоединений, шт. | Присоединенная мощность, кВт | Аннулированные заявки, шт.
январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
февраль | 1 | 430 | ООО СЗ "Ромекс Девелопмент Парк" | №РД-ПК-ДУ-5-20 от 14.10.2020 | 1 | 430 | 2023-02-09 | 21.7212 | 2 | 430 | 0
март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ноябрь | 1 | 200 | МКУ "Единая служба заказчика" | №67ТП/2022 от 15.08.2022 | 1 | 200 | 2023-11-08 | 1391.275 | 2 | 200 | -
| 1 | 50 | ООО "Ромекс-Кубань" | №66ТП/2023 от 24.10.2023 | 1 | 50 | 2023-11-29 | 14.3051 | 1 | 50 | -
| 1 | 15 | ООО "Фарго" | №79ТП/2023 от 22.11.2023 | 1 | 15 | 2023-11-29 | 14.3051 | 1 | 15 | -
декабрь | 1 | 2036 | ООО "Ромекс-Кубань" | №75ТП/2023 от 15.02.2023 | 1 | 2036 | 2023-12-12 | 14.3051 | 1 | 2036 | -
| 1 | 2570 | ООО СЗ "Ромекс Девелопмент" | №76ТП/2023 от 13.03.2023 | 1 | 2570 | 2023-12-15 | 14.3051 | 1 | 2570 | -
ИТОГО | 6 | 5301 |  |  | 6 | 5301 |  | 1470.2167 | 8 | 5301 | 0

## объем своб. мощности
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
2023 год
№ п/п | квартал | Установленная трансформаторная мощность, МВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт., в том числе: | по центрам питания 35 кВ и выше | по центрам питания ниже 35 кВ
1 | 1 квартал | 50.165 | 0 | 0 | 0
2 | 2 квартал | 50.165 | 0 | 0 | 0
3 | 3 квартал | 56.565 | 0 | 0 | 0
4 | 4 квартал | 56.565 | 0 | 0 | 0

## авар. отключения
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
2023 год
№ п/п | Месяц | Время начала аварийного отключения | Время окончания аварийного отключения | Продолжительность аварийного отключения | Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийного отключения, кВтч
1 | январь | - | - | 0 | 0
2 | февраль | - | - | 0 | 0
3 | март | - | - | 0 | 0
4 | апрель | - | - | 0 | 0
5 | май | - | - | 0 | 0
6 | июнь | - | - | 0 | 0
7 | июль | - | - | 0 | 0
8 | август | - | - | 0 | 0
9 | сентябрь | - | - | 0 | 0
10 | октябрь | - | - | 0 | 0
11 | ноябрь | - | - | 0 | 0
12 | декабрь | - | - | 0 | 0
год |  | - | - | 0 | 0

## резервируемая мощность
Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения
2023 год
№ п/п | Квартал | Величина резервируемой мощности, МВт
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0