## мероприятия по техприсоединению
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям
2024 год
Месяц | Заявки на технологическое присоединение к электрической сети |  | Заявитель | № договора | Сведения о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к сети |  |  |  | Сведения о выполненных присоединениях, максимальной мощности и аннулированных заявках на технологическое присоединение
| Количество, шт. | Необходимый объем мощности, кВт |  |  | Количество, шт. | Мощность по договору, кВт | Дата присоединения | Сумма, тыс.руб. без НДС | Количество присоединений, шт. | Присоединенная мощность, кВт | Аннулированные заявки, шт.
январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
август | 1 | 69 | ООО СЗ "Ромекс Девелопмент" | №88ТП/2024 | 1 | 69 | 2024-09-02 | 15.3255 | 1 | 69 | 0
сентябрь | 1 | 20.5 | Стороженко А.П. | №90ТП/2024 | 1 | 20.5 | 2024-09-27 | 15.3255 | 1 | 20.5 | 0
октябрь | 1 | 50 | Прокопенко В.И. | №91ТП/2024 | 1 | 50 | 2024-10-07 | 111.4068 | 1 | 50 | 0
ноябрь | 1 | 125 | ООО "Ромекс-Кубань" | №93ТП/2024 | 1 | 125 | 2024-11-29 | 15.3255 | 1 | 125 | 0
декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИТОГО | 4 | 264.5 |  |  | 4 | 264.5 |  | 157.3832 | 4 | 264.5 | 0

## объем своб. мощности
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
2024 год
№ п/п | квартал | Установленная трансформаторная мощность, МВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт., в том числе: | по центрам питания 35 кВ и выше | по центрам питания ниже 35 кВ
1 | 1 квартал | 56.565 | 0 | 0 | 0
2 | 2 квартал | 60.565 | 0 | 0 | 0
3 | 3 квартал | 65.065 | 0 | 0 | 0
4 | 4 квартал | 65.065 | 0 | 0 | 0

## авар. отключения
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
2024 год
№ п/п | Месяц | Время начала аварийного отключения | Время окончания аварийного отключения | Продолжительность аварийного отключения, час | Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийного отключения, кВтч
1 | январь | - | - | 0 | 0
2 | февраль | - | - | 0 | 0
3 | март | - | - | 0 | 0
4 | апрель | 01.04.2024 0.15 | 01.04.2024 10.20 | 10.08 | -
|  | 05.04.2024 21.12 | 05.04.2024 22.15 | 1.05 | -
5 | май | - | - | 0 | 0
6 | июнь | - | - | 0 | 0
7 | июль | 16.07.2024 14.42 | 16.07.2024 18.20 | 3.63 | -
8 | август | - | - | 0 | 0
9 | сентябрь | - | - | 0 | 0
10 | октябрь | - | - | 0 | 0
11 | ноябрь | - | - | 0 | 0
12 | декабрь | - | - | 0 | 0
год |  | - | - | 14.76 | 0

## резервируемая мощность
Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения
2024 год
№ п/п | Квартал | Величина резервируемой мощности, МВт
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0