## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО "Кубаньэнерго" |  |  | Исполнительный директор ООО "КВЭП"
____________________ В.Ю. Костецкий |  |  | _________________Т.А. Терехова
"______"_______________2016 г. |  |  | "______" ___________ 2017 г.
Таблица П.1.30
Приложение №4
Отпуск (передача) электроэнергии ТСО ООО "КВЭП" на 2021 г.
№ | Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, млн.кВт.ч. | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 70.8679 | 8.0899 | 37.85 | 29.65
в т.ч. из
1.1 | несетевых организаций (АО "РАМО-М" филиал "Краснодарское военно-энергетическое предприятие") | 0.0181 | 0.0020662
1.2 | сетевых организаций | 70.8498 | 8.0879
в т.ч. из
1.2.1 | ПАО "Кубаньэнерго" | 70.85 | 8.0879
2 | Потери электроэнергии - всего | 1.7994 | 0.20542
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 69.0685 | 7.8845
в т.ч
3.1 | не сетевым организациям в т.ч. | 32.4863 | 3.7085
3.1.1 | ПАО "ТНС энерго Кубань" | 17.9236 | 2.0461
3.1.2 | Филиал ОАО "НЭСК" "Краснодарэнергосбыт" | 2.0128 | 0.22977
3.1.3. | ОАО "Мосэнергосбыт" | 3.9709 | 0.4533
3.1.3. | ЗАО «МАРЭМ+» | 5.5284 | 0.6311
3.1.4. | ООО "МагнитЭнерго" | 3.0506 | 0.34824
3.2 | сетевым организациям | 36.1836 | 4.1306
в т.ч
3.2.1 | ОАО «НЭСК-электросети» | 36.1836 | 4.1306
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п 3.2.1-п. 1.2.1)
3.2.2 | сетевой организации 2
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п 3.2.2-п. 1.2.2)
4 | Поступление электроэнергии в ЕНЭС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч
6.2.1 | ПАО "Кубаньэнерго"
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п 6.2.1-п. 4.2.1)
7 | Трансформировано из сети ЕНЭС в:
8 | ВН
9 | СН 1
10 | СН 2
11 | НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 9.089 | 1.0376
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций
12.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
12.2.1 | ПАО "Кубаньэнерго" | 9.089 | 1.0376
12.2.2 | сетевой организации 2
13 | Потери электроэнергии
14 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч
14.1 | не сетевым организациям
14.2 | сетевым организациям
в т.ч
14.2.1 | сетевой организации 1
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п 14.2.1-п. 12.2.1)
14.2.2 | сетевой организации 2
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п 14.2.2-п. 12.2.2)
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в: | 9.089 | 1.0376
16 | СН 1
17 | СН 2 | 9.089 | 1.0376
18 | НН
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 61.7608 | 7.0503
в т.ч. из
19.1 | несетевых организаций (АО "РАМО-М" филиал "Краснодарское военно-энергетическое предприятие")
19.2 | сетевых организаций | 61.7608 | 7.0503
в т.ч. из
19.2.1 | ПАО "Кубаньэнерго" | 61.7608 | 7.0503
20 | Потери электроэнергии | 0.44436 | 0.050726
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 61.3165 | 6.9996
в т.ч
21.1 | несетевым организациям в т.ч. | 9.671 | 1.104
21.1.1 | ПАО "ТНС энерго Кубань" | 0 | 0
21.1.2 | Филиал ОАО "НЭСК" "Краснодарэнергосбыт" | 0.17171 | 0.019602
21.1.3 | ОАО "Мосэнергосбыт" | 3.9709 | 0.4533
21.1.4 | ЗАО «МАРЭМ+» | 5.5284 | 0.6311
21.2 | сетевым организациям | 36.1836 | 4.1306
в т.ч
21.2.1 | ОАО «НЭСК-электросети» | 36.1836 | 4.1306
21.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п 21.2.1-п. 19.2.1)
21.2.2 | сетевой организации 2
21.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п 21.2.2-п. 19.2.2)
22 | Трансформировано из 35 кВ в: | 15.4618 | 1.765
23 | СН 2 | 15.4618 | 1.765
24 | НН
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 24.5689 | 2.8047
в т.ч. из
25.1 | несетевых организаций (АО "РАМО-М" филиал "Краснодарское военно-энергетическое предприятие") | 0.0181 | 0.0020662
25.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
25.2.1 | ПАО "Кубаньэнерго"
25.2.2 | сетевой организации 2
26 | Потери электроэнергии | 0.59211 | 0.067592
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 23.9768 | 2.7371
в т.ч
27.1 | несетевым организациям в т.ч. | 11.53 | 1.3162
27.1.1. | ПАО "ТНС энерго Кубань" | 7.6918 | 0.87806
27.1.2. | Филиал ОАО "НЭСК" "Краснодарэнергосбыт" | 0.78759 | 0.089907
27.1.3. | ОАО "Мосэнергосбыт"
27.1.4. | ЗАО «МАРЭМ+»
27.1.5. | ООО "МагнитЭнерго" | 3.0506 | 0.34824
27.2 | сетевым организациям
в т.ч
27.2.1 | ОАО «НЭСК-электросети»
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п 27.2.1-п. 25.2.1)
28 | Трансформировано из 10-6 кВ в: | 12.4468 | 1.4209
29 | НН | 12.4468 | 1.4209
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН | 12.4468 | 1.4209
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций
30.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
30.2.1 | ПАО "Кубаньэнерго"
31 | Потери электроэнергии | 0.76298 | 0.087098
32 | Отпуск (передача) электроэнергии | 11.6838 | 1.3338
в т.ч
32.1 | не сетевым организациям в т.ч. | 11.6838 | 1.3338
32.1.1. | ПАО "ТНС энерго Кубань" | 10.2318 | 1.168
32.1.2. | Филиал ОАО "НЭСК" "Краснодарэнергосбыт" | 1.0535 | 0.12027
32.1.3. | ОАО "Мосэнергосбыт"
32.1.4. | ЗАО «МАРЭМ+»
32.1.5. | ООО "МагнитЭнерго" | 0.39837 | 0.045477
32.2 | сетевым организациям
в т.ч
32.2.1 | ОАО «НЭСК-электросети»
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п 32.2.1-п. 30.2.1)
|  | 0.000199 | 0
| Генеральный директор |  |  | В.В. Любич |  | Т.А. Терехова
Ф.В. Симко
0.000199